## Sheet1
Pris for komplett leveranse av varmepumpeanlegg eksklusive elektrokjel og oppsett for frikjøling.
Med energibrønner, antatt 0-4grC brønntemp, 30% eth. Glyc. Varmepumper med R290 -propan, naturlig kuldemedie
Antatt enkel løsning, tilsvarende systemskjema "Skisse P&ID_rev03" uten frikjølingskrets, omfang begrenset til teknisk rom
Varmeeffekt (kW)
|  |  | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500
Leveranse temperatur ved DUT | 40 - 45°C | Kostnad varmepumpeanlegg | 450000 | 520000 | 600000 | 850000 | 1050000 | 1150000 | 1200000 | 1500000 | 1800000
|  | Kostnad installasjon, røranlegg, elektro, automasjon | 1400000 | 1700000 | 2000000 | 2200000 | 2500000 | 2800000 | 3100000 | 3300000 | 3600000
|  | Kostnad varmepumpeanlegg | 450000 | 520000 | 600000 | 850000 | 1050000 | 1150000 | 1200000 | 1500000 | 1800000
Leveranse temperatur ved DUT | 50 - 55 °C | Kostnad installasjon, røranlegg, elektro, automasjon | 1400000 | 1700000 | 2000000 | 2200000 | 2500000 | 2800000 | 3100000 | 3300000 | 3600000
Maskintype: |  |  | 1x Steel 55.4 | 1x IRON 120.2 | 1x IRON 170.2 | 2x IRON 120.2 | 1x IRON 120.2 + 1x IRON 170.2 | 2x IRON 170.2 | 2x IRON 200.2 | 3x IRON 150.2 | 3x IRON 200.2